PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA/SC

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA/SC

“TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA EMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO JARDIM SÃO PAULO ATÉ RODOVIA SC 408, INICIO DO ASFALTO

NOVEMBRO DE 2017

1. OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo especificar as exigências para a execução das obras civis ou serviços, bem como as especificações técnicas a serem obedecidas para a aquisição e instalação dos materiais e equipamentos para a ampliação do sistema de abastecimento de água da comunidade de Arataca, no município de JOÃO BATISTA– Estado de Santa Catarina.

2. FONTES DE RECURSOS

O Sistema de Abastecimento de Água para a ampliação da rede desde o Jardim São Paulo até o inicio do asfalto no rodovia SC 408, doravante denominado no presente documento de Empreendimento, será implantado com recursos próprio do SISAM de SÃO JOÃO BATISTA - SC.

3. BDI PROPOSTOS NA LICITAÇÃO

3.1 Para as Obras Civis e Serviços

A Empresa participante da licitação deverá apresentar a composição do BDI, sendo que na planilha ao edital está aplicado BDI de 22,61%, valor máximo aceito pela Prefeitura Municipal de São João Batista – SC.

| MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS DE SANEAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU e Lei 12.546/2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |  |  |
|  |  | AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4,50% |  |  |
|  |  | S + G = SEGURO + GARANTIAS |  | 0,49% |  |  |
|  |  | R = RISCOS |  | 0,64% |  |  |
|  |  | DF = DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1,11% |  |  |
|  |  | L = LUCRO |  | 7,17% |  |  |
|  |  | I = IMPOSTOS * |  | 6,65% |  |  |
|  |  | PIS |  | 0,65% |  |  |
|  |  | COFINS |  | 3,00% |  |  |
|  |  | ISS |  | 3,00% |  |  |
|  |  | VALOR BDI |  | 22,61% |  |  |
|  |  | * soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS e CPRB) |  |  |  |  |
| Materiais e equipamentos serão utilizados BDI de 14,02%, de conformidade com o Acõrdão. |  |  |  |  |  |  |
| OBS. Foram utilizados os valores médios do Acórdão 2622/2013 para AC, S, G, DF e L. |  |  |  |  |  |  |
| O valor do ISS varia conforme a legislação tributária do município. |  |  |  |  |  |  |
| Os valores do PIS e CONFINS são referentes ao regime de incidência cumulativa. |  |  |  |  |  |  |

4. MANUAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa vencedora da licitação, doravante denominada de Empresa, deverá obrigatoriamente executar as obras civis ou serviços necessários para a implantação do Empreendimento em obediência ao que prevê a “ESPECIFICAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA” anexo ao presente Termo de Referência.

5. EXECUÇÃO DO PROJETO:

A Empresa deverá executar as obras civis ou serviços, denominadas doravante de Serviços, de acordo com a ESPECIFICAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

Os materiais hidráulicos serão fornecidos pelo SISAM de São João Batista - SC.

Qualquer alteração do projeto que venha a se tornar necessária, somente poderá ser executada pela Empresa após prévia aprovação pela Fiscalização. Saliente-se ainda que: (i) o detalhamento destas alterações a nível de projeto executivo serão de responsabilidade da Contratante/Fiscalização; (ii) os serviços referentes as alterações do projeto executivo, similares aos constantes no edital de licitação, serão pagos com os mesmos preços unitários cotados pela Empresa no processo licitatório; e (iii) caso nestas alterações ocorram serviços não especificados no edital de licitação, a Empresa deverá apresentar previamente à Fiscalização uma composição dos respectivos custos unitários. Caberá à Fiscalização, além de analisar e aprovar estes preços unitários, elaborar parecer técnico e encaminhá-lo ao órgão financeiro (CEF) para conhecimento das alterações.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Empresa deverá executar os serviços segundo o cronograma especificado pela Contratante no processo licitatório. Para tanto, a Empresa deverá prever os recursos humanos e ferramentas necessários para o cumprimento do referido cronograma ao longo de todo o prazo de execução do Empreendimento.

Os materiais hidráulicos poderá ser fornecido por empresa que não foi a vencedora das obras civis, nesses casos, o inicio das obras iniciarão após entrega dos materiais hidráulicos.

O booster, somente tem relação com a rede de distribuição, assim, quando o rede estiver assentada, a empresa vencedora do booster poderá iniciar a instalação do mesmo.

7. TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O uso de tecnologias alternativas utilizadas pela Empresa na execução dos serviços contratados, que não aquelas convencionais especificadas no projeto executivo, como por exemplo: escavação, escoramento, rebaixamento do lençol freático, assentamento das tubulações, aterro, reaterro, formas, ferragens, método de preparo e aplicação de concreto estrutural e não estrutural, dentre outros, mesmo que comprovadamente exeqüíveis sob os aspectos técnicos e de segurança, não poderão, sob hipótese alguma, alterar para cima os preços unitários propostos na licitação para os respectivos serviços.

8.  Limpeza da Obra

No final da obra a mesma deverá ser realizado todo o recolhimento de materiais, pedr

as que por ventura ficou estacado ao longo da obra.

9. Das Ligações Prediais

As ligações prediais de água não é alvo deste processo. As ligações será realizadas pelo SISAM,.

11. PREÇOS OFERTADOS

As empresas proponentes deverá fazer suas proposta de acordo com os quantitativos do edital, sendo que os preços deverão ser no máximo o que está na planilha orçamentária.

12. PRAZO DE EXECUÇÃO

- Prazo de execução da rede de distribuição- módulo I = 60 dias após dada ordem de serviço. A ordem de serviço para a execução da rede de distribuição de água, somente será expedida após a empresa que venceu os materiais hidráulicos fazer a entrega total dos mesmos;

13. – FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado 10 dias após o recebimento dos materiais ou serviços, e aceite pelo SISAM.