## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
PROJETO: | Novo CAPs no bairro Centro - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | [6 empty] | FOLHA Nº 001
LOCALIZAÇÃO: | Rua Augusto Paulo Durkop - Bairro Centro | [6 empty] | 06/09/2024
TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO - DESONERADOS: |  |  | SINAPI 05/2024 - SANTA CATARINA / DEINFRA 01/2021 / SBC / COPS / ORSE / IOPES e COTRAÇÕES |  |  |  | BDI | 20.34%
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAPI 07/2024 - ORSE 06/2024
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. + BDI | VALOR TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 OS | M2 | 4.5 | 315.01 | 379.08 | 1705.86
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 220 | 89.15 | 107.28 | 23601.6
1.3 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 5 | 832.5 | 1001.83 | 5009.15
1.4 | SINAPI | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020 OS | UN | 1 | 2459.73 | 2960.04 | 2960.04
1.5 | SINAPI-I | 41195 | POSTE DE CONCRETO ARADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 709.68 | 854.03 | 854.03
1.6 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVUDUALIZADA , EM PVC 25 MM 3/4'), PARA 1 MEDIDOR - FRNECIMENTO E INSTALAÇÃ (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024 | UN | 1 | 173.44 | 208.72 | 208.72
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 34339.4
2 | INFRA ESTRUTURA / RADIER
2.1 | SINAPI | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 703.5 | 274.27 | 330.06 | 232197.21
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 232197.21
3 | PAREDES/ PAINEIS
3.1 | Cotação | 1 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA 40/50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 802.31 | 1010.4 | 1215.92 | 975544.78
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 975544.78
4 | COBERTURA E PROTEÇOES
4.1 | Cotação | 2 | ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINÉIS MODULARES - TRELIÇA: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 2,65 MM, PRÉ-PINTADO. CAIBRO: TUBO RETANGULAR GALVANIZADO Z275, MEDIDAS 30 X 50 X 1,5 MM; PERFIL “G”: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 1,95 MM, PRÉ-PINTADO; PERFIL “CHAPÉU”: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 1,95 MM, PRÉ-PINTADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 637.44 | 272.2 | 327.57 | 208806.22
4.2 | Cotação | 3 | COBERTURA TIPO SANDUÍCHE, TELHAS AUTOPORTANTES DO TIPO TPR40, CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRÉ-PINTADAS (AZ 150 – ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM) PREENCHIDAS POR PIR (DENSIDADE DE 36 KG/M³), FACE INTERNA PRÉ-PINTADAS EM BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 707.02 | 241.1 | 290.14 | 205134.78
4.3 | SINAPI | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 512.4 | 19.24 | 23.15 | 11862.06
4.4 | SINAPI-I | 11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | 625.4 | 10.64 | 12.8 | 8005.12
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 433808.18
5 | PISO E PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 10.16 | 149.33 | 179.7 | 1825.75
5.2 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10M². AF_02/2023_PE | M2 | 71.85 | 135.16 | 162.65 | 11686.4
5.3 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 491.39 | 124.17 | 149.43 | 73428.41
5.4 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 584.08 | 49.54 | 59.62 | 34822.85
5.5 | SINAPI | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 148.27 | 124.54 | 149.87 | 22221.22
5.6 | SINAPI | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 451.68 | 114.15 | 137.37 | 62047.28
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 206031.91
6 | ESQUADRIAS
6.1 | Cotação | 4 | PORTAS MODULARES DO TIPO “SANDUÍCHE” CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRÉ-PINTADAS (AZ150 – ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM), COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PERFIS DE ACABAMENTO EM AÇO GALVALUME PRÉPINTADO (ESPESSURA DE 1,25 MM), DOBRADIÇAS 76 X 45 X 1,5MM ZINCADA, FECHADURA COM ESPELHOS E TRINCOS CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 72.45 | 685.2 | 824.57 | 59740.1
6.2 | Cotação | 5 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COM FOLHAS DE VIDRO LISO 3 MM, BATENTE E FERRAGENS, INSTALADAS EM ESTRETURAS DE PAINÉIS MODULARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 47.04 | 705.3 | 848.76 | 39925.67
6.3 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 12.36 | 722.08 | 868.95 | 10740.22
6.4 | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 12.36 | 282.58 | 340.06 | 4203.14
6.5 | ORSE | 13857 | PORTA EM VIDRO TEMPERADA 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR | M2 | 3.78 | 695.38 | 836.82 | 3163.18
6.6 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.34 | 939.57 | 1130.68 | 4907.15
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 122679.46
7 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO
7.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN | 22 | 20.97 | 25.24 | 555.28
7.2 | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, E PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 16 | 23.5 | 28.28 | 452.48
7.3 | SINAPI-I | 37559 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12X40 CM, E PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 33.34 | 40.12 | 80.24
7.4 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 183.63 | 220.98 | 662.94
| SBC | 44112 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | UN | 3 | 4.22 | 5.08 | 15.24
7.5 | SINAPI-I | 20260 | MANGUEIRA PARA GPAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMTERO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | 1 | 12.47 | 15.01 | 15.01
7.6 | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 45.37 | 54.6 | 54.6
7.7 | ORSE | 2279 | TUBO DE COBRE RÍGIDO D = 15 MM | M | 5 | 29.08 | 34.99 | 174.95
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 2010.74
8 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
8.1 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 94.25 | 113.42 | 340.26
8.2 | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMNETO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 32.04 | 38.56 | 115.68
8.3 | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 56X33X12CM P FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 207.46 | 249.66 | 998.64
8.4 | SINAPI-I | 11692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E=3CM (SEM FUROS) | M2 | 6.54 | 661.56 | 796.12 | 5206.62
8.5 | SINAPI-I | 20231 | RODAPÉ OU RODABANCA M GRNITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H = 10CM, E+ 2,0CM | M | 13.27 | 65.86 | 79.26 | 1051.78
8.6 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50X60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35X50 CM, VÁLCULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020. | UN | 10 | 695.1 | 836.48 | 8364.8
8.7 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 15 | 346.58 | 417.07 | 6256.05
8.8 | SINAPI-I | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 15 | 5.14 | 6.19 | 92.85
8.9 | SINAPI-I | 6149 | SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1/2" | UN | 15 | 11.37 | 13.68 | 205.2
8.10 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 88.98 | 107.08 | 1606.2
8.11 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA, 30L OU EQUIVLENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVS, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 732.21 | 881.14 | 2643.42
8.12 | SINAPI-I | 11871 | CAIXA D/AGUA/ RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 5 | 404.03 | 486.21 | 2431.05
8.13 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D/AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 46.79 | 56.31 | 281.55
8.14 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 32.19 | 38.74 | 193.7
8.15 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18 | 47.58 | 57.26 | 1030.68
8.16 | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 64.88 | 78.08 | 390.4
8.17 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 74 | 25.35 | 30.51 | 2257.74
8.18 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 183 | 34.29 | 41.26 | 7550.58
8.19 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27 | 15.76 | 18.97 | 512.19
8.20 | SINAPI | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.39 | 10.1 | 30.3
8.21 | SINAPI | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 15.58 | 18.75 | 131.25
8.22 | SINAPI | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 13.46 | 16.2 | 81
8.23 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 39 | 5.72 | 6.88 | 268.32
8.24 | SINAPI | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 | 12.49 | 15.03 | 526.05
8.25 | SINAPI | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19 | 7.07 | 8.51 | 161.69
8.26 | SINAPI | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 11.46 | 13.79 | 165.48
8.27 | SINAPI | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.87 | 11.88 | 59.4
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 42952.88
9 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
9.1 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 51.56 | 62.05 | 682.55
9.2 | SINAPI | 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 | UN | 15 | 482.83 | 581.04 | 8715.6
9.3 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 22.17 | 26.68 | 240.12
9.4 | SINAPI | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 196.94 | 237 | 3081
9.5 | SINAPI | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 535.7 | 644.66 | 644.66
9.6 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 37.08 | 44.62 | 847.78
9.7 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 15.08 | 18.15 | 254.1
9.8 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 21.18 | 25.49 | 76.47
9.9 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 26.46 | 31.84 | 191.04
9.10 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35 | 8.82 | 10.61 | 371.35
9.11 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DEN 100 X 50 MM, JUNTA ELSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 38.44 | 46.26 | 231.3
9.12 | SINAPI | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DEN 75 X 50 MM, JUNTA ELSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 26.42 | 31.79 | 95.37
9.13 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 14.98 | 18.03 | 162.27
9.14 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.51 | 29.5 | 29.5
9.15 | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 36.44 | 43.85 | 263.1
9.16 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 45.65 | 54.94 | 329.64
9.17 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 22.75 | 27.38 | 219.04
9.18 | SINAPI | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 34.89 | 41.99 | 83.98
9.19 | ORSE | 1414 | LUVA DE CORRER PVC RIGIDO SANITARIO D= 50MM | UN | 45 | 8.79 | 10.58 | 476.1
9.20 | ORSE | 1415 | LUVA DE CORRER PVC RIGIDO SANITARIO D= 75MM | UN | 17 | 9.76 | 11.75 | 199.75
9.21 | ORSE | 9755 | LUVA DE CORRER PVC RIGIDO SERIE R, D= 100MM | UN | 46 | 14.26 | 17.16 | 789.36
9.22 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 64 | 21.33 | 25.67 | 1642.88
9.23 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 66 | 26.08 | 31.38 | 2071.08
9.24 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023 | M | 34 | 32.22 | 38.77 | 1318.18
9.25 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 128 | 36.34 | 43.73 | 5597.44
9.26 | SINAPI | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 6540.75 | 7871.14 | 7871.14
9.27 | SINAPI | 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 7712.63 | 9281.38 | 9281.38
9.28 | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M , ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 2 | 7825.46 | 9417.16 | 18834.32
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 64600.5
10 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
10.1 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 221.25 | 61.31 | 73.78 | 16323.83
10.2 | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIR R, AGUA PLUVIAL DN 100X100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 84 | 65.03 | 78.26 | 6573.84
10.3 | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁV, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22 | 7.92 | 9.53 | 209.66
10.4 | SINAPI | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL,DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022 | UN | 2 | 5.97 | 7.18 | 14.36
10.5 | SINAPI | 89865 | TUBO PVCOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23 | 18.31 | 22.03 | 506.69
10.6 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 196 | 44.01 | 52.96 | 10380.16
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 34008.54
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM
11.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM
11.1.1 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1482 | 3.8 | 4.57 | 6772.74
11.1.2 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1991.6 | 5.11 | 6.15 | 12248.34
11.1.3 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 182 | 7.48 | 9 | 1638
11.1.4 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 156 | 10.52 | 12.66 | 1974.96
11.1.5 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111.8 | 10.55 | 12.7 | 1419.86
11.1.6 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 208 | 15.77 | 18.98 | 3947.84
11.1.7 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 32 | 56.01 | 67.4 | 2156.8
11.1.8 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 741 | 10.61 | 12.77 | 9462.57
11.1.9 | SBC | 61120 | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 32mm 1.1/2"" | M | 221 | 23.84 | 28.69 | 6340.49
11.1.10 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.2 | 12.94 | 15.57 | 80.96
11.1.11 | SETOP | ED-7253 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 18.2 | 67.67 | 81.43 | 1482.03
11.1.12 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42 | 56.23 | 67.67 | 2842.14
11.1.13 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 65.5 | 78.82 | 2995.16
11.1.14 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 52.96 | 63.73 | 191.19
11.1.15 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 55.41 | 66.68 | 200.04
11.1.16 | SBC | 62511 | PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W | UN | 11 | 343.18 | 412.98 | 4542.78
11.1.17 | SBC | 60246 | LUMINARIA DE EMBUTIR ALETADA EM ALUMINIO 2x32W OU 2x18W LED | UN | 119 | 191.14 | 230.02 | 27372.38
11.1.18 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRILED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 114.58 | 137.89 | 2344.13
11.1.19 | DEINFRA | 43624 | TAMPA DE FERRO PADRAO CELESC 65X41CM | UN | 2 | 280.23 | 337.23 | 674.46
11.1.20 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47 | 34.77 | 41.84 | 1966.48
11.1.21 | SBC | 64072 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO TIPO QGBT | UN | 1 | 6253.6 | 7525.58 | 7525.58
11.1.22 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 93.06 | 111.99 | 559.95
11.1.23 | SBC | 64356 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO | UN | 6 | 744.65 | 896.11 | 5376.66
11.1.24 | SBC | 30356 | CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m | UN | 5 | 723.03 | 870.09 | 4350.45
11.1.25 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 143.09 | 172.19 | 860.95
11.1.26 | CAERN | 2070306 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA,CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC_05/2017 | UN | 48 | 112.2 | 135.02 | 6480.96
11.1.27 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48 | 11.41 | 13.73 | 659.04
11.1.28 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48 | 12.18 | 14.66 | 703.68
11.1.29 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48 | 13.63 | 16.4 | 787.2
11.1.30 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 15.42 | 18.56 | 445.44
11.1.31 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 25.85 | 31.11 | 746.64
TOTAL DO SUB-ITEM | [7 empty] | 119149.9
11.2 | INSTALAÇÕES TELECOM
11.2.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 431.63 | 9.48 | 11.41 | 4924.9
11.2.2 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 135 | 12.94 | 15.57 | 2101.95
11.2.3 | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28 | 9.7 | 11.67 | 326.76
11.2.4 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41.6 | 8.35 | 10.05 | 418.08
11.2.5 | SBC | 23447 | PONTO DE TELEFONE | PT | 1 | 145.8 | 175.46 | 175.46
11.2.6 | SBC | 58084 | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | UN | 22 | 16.85 | 20.28 | 446.16
11.2.7 | CPOS | 61.15.140 | Repetidor de sinal I/I e V/I | UN | 6 | 1554.81 | 1871.06 | 11226.36
11.2.8 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 41 | 52.82 | 63.56 | 2605.96
11.2.9 | IOPES | 160865 | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | UN | 1 | 4281.18 | 5151.97 | 5151.97
11.2.10 | SEINFRA | C4569 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 2 | 97 | 116.73 | 233.46
11.2.11 | SBC | 68550 | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 1295.94 | 1559.53 | 1559.53
11.2.12 | SINAPI | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 3298.81 | 3969.79 | 3969.79
11.2.13 | SINAPI | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 442.02 | 531.93 | 531.93
TOTAL DO SUB-ITEM | [7 empty] | 33672.31
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 152822.21
12 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
12.1 | SINAPI | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 58.5 | 52.82 | 63.56 | 3718.26
12.2 | SINAPI-I | 39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | 58.5 | 1.57 | 1.89 | 110.57
12.3 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 7 | 2567.11 | 3089.26 | 21624.82
12.4 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 4 | 4131.83 | 4972.24 | 19888.96
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 45342.61
13 | OUTROS
15.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 691.06 | 2.19 | 2.64 | 1824.4
15.2 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 691.06 | 3.72 | 4.48 | 3095.95
15.3 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 145.94 | 3.03 | 3.65 | 532.68
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 5453.03
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 2351791.45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – planejamento@sjbatista.sc.gov.br

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, Cep 88.240-000 – São João Batista/SC Tel: (48) 3265-0195. E-mail: planejamento@sjbatista.sc.gov.br engenharia@sjbatista.sc.gov.br
CÁCULO DE BDI |  |  |  |  | BDI SEM DESONERAÇÃO FÓRMULA ACÓRDÃO TCU Padrão CEF Planilha Múltipla V3.0.3 (2018)
Recurso:
Proponente: | PREFEITURA DE SJB
Objeto: | Novo CAPs no bairro Centro - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Natureza da obra: | construção e ou reforma de edificações |  |  |  | 06/09/2024
Regime previdenciário: | NÃO DESONERADO
Percentuais adotados |  |  |  |  | Intervalos referenciais
Itens |  |  | Siglas | % adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro + Garantia |  |  | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com município) |  |  | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.34% | 20.34% | 22.12% | 25%
O cálculo do BDI foi realizado conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU (processo nº TC 036.076/2011-2). O cálculo do BDI empregado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Planilha Múltipla V3.0.3/2018) também segue o Acórdão do TCU.
Os valores do BDI foram calculados conforme a seguinte fórmula (Fórmula Acórdão TCU):
| BDI = | (1 + AC + SG + R) x (1 + DF) x (1 + L) |  |  | -1
(1 - CP - ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3% de ISS (3% sobre o valor da nota).
O COFINS praticado é de 3,00% sobre o valor da nota; O PIS praticado é de 0,65% sobre o valor da nota;
______________________________ |  |  | São João Batista / SC |  | 04 de julho de 2024
Responsável Técnico |  |  | Local |  | Data
Nome: Geronimo Battisti Dell Antonio
CREA/SC: 112271-4

## cotações
COTAÇÕES |  |  |  | 06/09/2024
Novo CAPs no bairro Centro - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Rua Augusto Paulo Durkop - Bairro Centro
Empresas fornecedoras
Empresa | Nome |  | CIDADE
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  | BRUSQUE/SC
2 | CONSTRUTORA WDD |  | NOVA TRENTO/SC
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  | BALNEARIO CAMBORIU/SC
COTAÇÕES
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Menor
Cotação | 1 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA 40/50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1010.4 |  | 1010.4
Empresa | Nome da empresa |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | 1060.92 | 2024-06-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  | 1010.4 | 2024-06-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  | 1103.36 | 2024-04-01
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Menor
Cotação | 2 | ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINÉIS MODULARES - TRELIÇA: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 2,65 MM, PRÉ-PINTADO. CAIBRO: TUBO RETANGULAR GALVANIZADO Z275, MEDIDAS 30 X 50 X 1,5 MM; PERFIL “G”: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 1,95 MM, PRÉ-PINTADO; PERFIL “CHAPÉU”: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 1,95 MM, PRÉ-PINTADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 272.2 |  | 272.2
Empresa | Nome da empresa |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | 285.81 | 2024-06-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  | 272.2 | 2024-06-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  | 297.24 | 2024-04-01
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Menor
Cotação | 3 | COBERTURA TIPO SANDUÍCHE, TELHAS AUTOPORTANTES DO TIPO TPR40, CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRÉ-PINTADAS (AZ 150 – ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM) PREENCHIDAS POR PIR (DENSIDADE DE 36 KG/M³), FACE INTERNA PRÉ-PINTADAS EM BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 241.1 |  | 241.1
Empresa | Nome da empresa |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | 278.36 | 2024-06-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  | 241.1 | 2024-06-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  | 289.49 | 2024-04-01
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Menor
Cotação | 4 | PORTAS MODULARES DO TIPO “SANDUÍCHE” CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRÉ-PINTADAS (AZ150 – ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM), COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PERFIS DE ACABAMENTO EM AÇO GALVALUME PRÉPINTADO (ESPESSURA DE 1,25 MM), DOBRADIÇAS 76 X 45 X 1,5MM ZINCADA, FECHADURA COM ESPELHOS E TRINCOS CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 685.2 |  | 685.2
Empresa | Nome da empresa |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | 740.46 | 2024-06-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  | 685.2 | 2024-06-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  | 770.08 | 2024-04-01
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Menor
Cotação | 5 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COM FOLHAS DE VIDRO LISO 3 MM, BATENTE E FERRAGENS, INSTALADAS EM ESTRETURAS DE PAINÉIS MODULARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 705.3 |  | 705.3
Empresa | Nome da empresa |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | 824.57 | 2024-06-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  | 705.3 | 2024-06-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  | 857.55 | 2024-04-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Novo CAPs no bairro Centro - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | %
SERVIÇOS PRELIMINARES
TOTAL | 34339.4 | 13735.76 | 40% | 5150.91 | 15% | 5150.91 | 15% | 5150.91 | 15% | 5150.91 | 15% | 34339.4 | 100%
INFRA ESTRUTURA / RADIER
TOTAL | 232197.21 | 185757.768 | 80% | 46439.442 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 232197.21 | 100%
PAREDES/ PAINEIS
TOTAL | 975544.78 | 0 |  | 390217.912 | 40% | 292663.434 | 30% | 292663.434 | 30% | 0 |  | 975544.78 | 100%
COBERTURA E PROTEÇOES
TOTAL | 433808.18 | 0 |  | 0 |  | 216904.09 | 50% | 173523.272 | 40% | 43380.818 | 10% | 433808.18 | 100%
PISO E PAVIMENTAÇÃO
TOTAL | 206031.91 | 0 |  | 0 |  | 82412.764 | 40% | 82412.764 | 40% | 41206.382 | 20% | 206031.91 | 100%
ESQUADRIAS
TOTAL | 122679.46 | 0 |  | 0 |  | 36803.838 | 30% | 61339.73 | 50% | 24535.892 | 20% | 122679.46 | 100%
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO
TOTAL | 2010.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2010.74 | 100% | 2010.74 | 100%
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
TOTAL | 42952.88 | 4295.288 | 10% | 4295.288 | 10% | 12885.864 | 30% | 17181.152 | 40% | 4295.288 | 10% | 42952.88 | 100%
INSTALAÇÕES DE ESGOTO
TOTAL | 64600.5 | 6460.05 | 10% | 6460.05 | 10% | 12920.1 | 20% | 12920.1 | 20% | 25840.2 | 40% | 64600.5 | 100%
INSTALAÇÕES PLUVIAIS
TOTAL | 34008.54 | 3400.854 | 10% | 0 |  | 10202.562 | 30% | 10202.562 | 30% | 10202.562 | 30% | 34008.54 | 100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM
TOTAL | 152822.21 | 0 |  | 30564.442 | 20% | 45846.663 | 30% | 61128.884 | 40% | 15282.221 | 10% | 152822.21 | 100%
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
TOTAL | 45342.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27205.566 | 60% | 18137.044 | 40% | 45342.61 | 100%
OUTROS
TOTAL | 5453.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5453.03 | 100% | 5453.03 | 100%
TOTAL | 2351791.45 | [10 empty] | 2351791.45
TOTAL SIMPLES |  | 213649.72 | 9.085% | 483128.044 | 20.54% | 715790.225 | 30.44% | 743728.374 | 31.62% | 195495.087 | 8.313%
TOTAL ACUMULADO |  | 213649.72 | 9.085% | 696777.764 | 29.63% | 1412567.989 | 60.06% | 2156296.363 | 91.69% | 2351791.45 | 100%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br